# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

От  09.02.2017		№ 14

Об утверждении проектно-сметной документации

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МО Оржицкое сельское поселение, Областным законом от 09.12.2016 N90-оз  «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017г и плановый период 2018 и 2019г.» о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области",   принимая во внимание Заключения Научно проектного предприятия Ремстройпроект от 09.02.2016г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомость дефектов №1 и Локальную смету №4  «Ремонт  асфальтобетонного покрытия  дороги от поворота к дому 14 +40м в сторону дома №15 в дер. «Оржицы». Протяженность участка ремонта – 0,03966 км, площадь участка ремонта – 238 кв.м., сметная стоимость –  138 680.00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Глава   муниципального образования

Оржицкое сельское поселение					         Л.П.Глазунова

|  |  | "УТВЕРЖДАЮ": |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  | Оржицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |
|  |  | ________________ /Глазунова Л.П./ |  |  |  |  |  |
|  |  | " 08 " февраля 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость дефектов №1 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дороги от поворота к дому №14 +40 м в сторону дома №15 в д. Оржицы |
| № п/п | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые виды работ по устранению дефектов | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Существующее покрытие протяженностью 40 м при средней ширине 5.9-6.0 м . Покрытие проезжей части частично разрушено до основания, имеются глубокие выбоины. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 0.118 |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей марка I тип Б асфальтоукладчиками типа VOGELE средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | м2 | 0.238 |  |  |  |
|  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 27.48 |  |  |  |
|  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | т | 27.48 |  |  |  |
|  | составили: |  |  |  |  |  |  |
|  | Вербицкий А.Д.- специалист местной администрации |  |  |  |  |  |
|  | Черепянская О.Н.- главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Утверждаю:

Утверждаю:

Глава МО Оржицкое сельское поселение

________________ Глазунова Л.П

____________________

Локальная смета №4

Ремонт дорожного покрытия дороги от поворота к д. №14 +40 м. в сторону д. № 15. д.Оржицы

Основание: ведомость дефектов

Составлен(а) в уровне цен на: 01.10.2016 г

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001г ЛО (редакция 2014 г)

Наименование сборника индексов пересчета: 10.2016 ЛО (для ТСНБ ред.2014 г)

Сметная стоимость: 138680.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 25.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 3778.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ТЕР 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 4.15, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 4856 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 3050 руб.) | 100 м3 конструкций | 0.118 | 7599,08 2833.65 | 4765.43 842.79 | 5427 | 3093 | 2334 920 | 179.80 45.63 | 21 5 |
| 2 | ТЕР 27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа VOGELE средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.69, к з/п машинистов: 9.25, к материалам: 8.42, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1306 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 820 руб.) | 1000 м2 | 0.238 | 5626,13 292.85 | 4240.20 196.97 | 6559 | 645 | 3724 434 | 16.63 7.86 | 4 2 |
|  | 410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 23.1812 | (3165.56) |  | (73381) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-031-01 (добавлять до толщины 5 см) к прямым затратам: 2 Индексы: к з/п рабочих: 9.25, к стоимости машин: 3.67, к з/п машинистов: 9.25, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 105 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 66 руб.) | 1000 м2 | 0.238 | 490,54 18.28 | 472.26 21.22 | 453 | 40 | 413 47 | 1.16 0.82 | 0 0 |
|  | 410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 10.2016 Ленинградская область 47 ) | т | 5.7596 | (3165.56) |  | (18232) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 12439 | 3778 | 6471 1401 |  | 25 7 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3778 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 6471 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1401 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2190 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 91613 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 104052 | 3778 | 6471 1401 |  | 25 7 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6267 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 110319 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3936 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 114255 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 114255 |  |  |  |  |
| Раздел 2 |
| 1 | ТСЦП 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 4,15, | 1 т груза | 27.48 | 3,36 0 | 3.36 0.59 | 383 | 0 | 383 16 | 0 0.02 | 0 1 |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км Индексы: к стоимости машин: 4,15, | 1 т груза | 27.48 | 25,32 0 | 25.32 0 | 2887 | 0 | 2887 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3270 | 0 | 3270 16 |  | 0 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3270 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3270 | 0 | 3270 16 |  | 0 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 3270 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 3270 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 3270 |  |  |  |  |

|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 21154.50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 138680 |  |  |  |  |

Составил: инженер-сметчик ___________Козлова Н.Н.